## HIRADC Laboratorium
FORM HIRADC – AREA LABORATORIUM / LABORATORY
Lokasi | Laboratorium |  | Disusun Oleh | Tim HSE / Laboratory
Departemen | Laboratory / QC / R&D |  | Ditinjau Oleh | Laboratory & HSE Manager
Tanggal |  |  | Revisi | 00
NO | Aktivitas | Normal/Abnormal/ Darurat | Bahaya | Dampak/Konsekuensi | Pengendalian yang Ada | Likelihood (1-5) | Severity (1-5) | Risk Rating | Level Risiko | Pengendalian Tambahan | PIC | Target | Status | Catatan
A. PENERIMAAN, IDENTIFIKASI & PENYIMPANAN SAMPLE
1 | Penerimaan sample material dari produksi/customer | Normal | Kemasan sample bocor/rusak; bahan tidak teridentifikasi | Paparan kimia; iritasi/luka bakar; keracunan | Label sample; receiving checklist; SDS bila tersedia; APD | 3 | 4 | 12 | HIGH | Inspeksi kemasan; karantina sample tidak berlabel/rusak; secondary containment | Lab Supervisor | 14 Hari | Open
2 | Pemberian label dan identifikasi sample | Normal | Salah label; salah identifikasi bahan | Salah analisis; paparan bahan yang tidak sesuai | Label standar; sample logbook | 2 | 4 | 8 | MEDIUM | Barcode/unique ID; double check; verifikasi dengan request/COA/SDS | QC/Lab Analyst | 30 Hari | Open
3 | Penyimpanan sample bahan kimia | Normal | Penyimpanan tidak kompatibel; kemasan bocor; bahan volatil | Reaksi kimia; paparan uap; kebakaran | Chemical cabinet; label GHS; SDS | 3 | 5 | 15 | HIGH | Compatibility segregation; secondary containment; inventory & expiry control; inspeksi berkala | Lab Supervisor & HSE | 30 Hari | Open
4 | Penyimpanan sample produk | Normal | Sample rusak/bocor; tumpahan | Paparan; terpeleset; kerusakan aset | Rak sample; label; housekeeping | 2 | 3 | 6 | MEDIUM | Secondary containment; inspeksi kemasan; segregasi material incompatible | Lab Analyst | 30 Hari | Open
5 | Memindahkan botol/drum/sample container | Normal | Botol jatuh/pecah; tumpahan | Luka sayat; paparan bahan kimia | Tray/carrier; sarung tangan; goggles | 3 | 4 | 12 | HIGH | Gunakan bottle carrier; hindari membawa banyak botol sekaligus; spill kit tersedia | Lab Analyst | 14 Hari | Open
B. PREPARASI & ANALISIS SAMPLE
6 | Membuka kemasan sample bahan kimia | Normal | Chemical splash; uap berbahaya; tekanan dalam container | Luka bakar; iritasi; keracunan; cedera mata | Fume hood untuk bahan volatil; goggles; gloves; SOP | 3 | 5 | 15 | HIGH | Buka container di fume hood bila diperlukan; face shield; gunakan splash guard | Lab Analyst & HSE | 30 Hari | Open
7 | Menimbang sample bahan kimia | Normal | Tumpahan; debu/uap; kontaminasi silang | Paparan; iritasi; hasil analisis tidak valid | Analytical balance; PPE; SOP | 3 | 4 | 12 | HIGH | Local exhaust/fume hood sesuai hazard; closed weighing; cleaning procedure | Lab Analyst | 30 Hari | Open
8 | Pencampuran/pelarutan sample dengan reagent | Normal | Reaksi eksoterm; percikan; bahan inkompatibel | Luka bakar kimia; pelepasan uap; kebakaran | SOP; goggles; gloves; fume hood | 3 | 5 | 15 | HIGH | Review SDS & compatibility; penambahan perlahan; temperature control; face shield | Lab Supervisor | 30 Hari | Open
9 | Penggunaan pipet/gelas ukur/beaker | Normal | Pecah/retak; tumpahan | Luka sayat; paparan kimia | Glassware inspection; PPE | 2 | 3 | 6 | MEDIUM | Gunakan glassware sesuai spesifikasi; jangan gunakan glassware rusak; broken-glass procedure | Lab Analyst | 30 Hari | Open
10 | Penggunaan centrifuge | Normal | Rotor gagal/pecah; ketidakseimbangan | Cedera; aerosol/sample exposure | Lid interlock; balancing; SOP | 2 | 4 | 8 | MEDIUM | Preventive maintenance; rotor inspection; jangan membuka sebelum berhenti total | Lab Analyst & Maintenance | 30 Hari | Open
11 | Penggunaan magnetic stirrer/hot plate | Normal | Permukaan panas; percikan; kabel listrik | Luka bakar; sengatan listrik; kebakaran | SOP; electrical inspection; PPE | 3 | 4 | 12 | HIGH | Temperature limit; heat-resistant gloves; inspeksi kabel; auto shut-off bila tersedia | Lab Analyst | 30 Hari | Open
C. LEMARI ASAM / FUME HOOD
12 | Bekerja menggunakan lemari asam (fume hood) | Normal | Paparan uap/gas kimia akibat airflow tidak efektif | Keracunan; iritasi saluran pernapasan; cedera mata | Fume hood; sash; airflow indicator; PPE | 3 | 5 | 15 | HIGH | Performance test berkala; alarm airflow; jangan menutup baffle/airflow; keep sash pada posisi aman | Lab Supervisor & HSE | 30 Hari | Open
13 | Penggunaan bahan volatil/berbau tajam di fume hood | Normal | Uap kimia terhirup; release ke ruangan | Keracunan/iritasi | Fume hood; SDS; PPE | 3 | 5 | 15 | HIGH | Gunakan closed container; minimum working quantity; verifikasi fume hood sebelum pekerjaan | Lab Analyst | 14 Hari | Open
14 | Penyimpanan bahan kimia di dalam fume hood | Abnormal | Penyumbatan airflow; incompatibility; tumpahan | Paparan; kebakaran; kerusakan fume hood | SOP fume hood; housekeeping | 2 | 4 | 8 | MEDIUM | Larangan storage permanen; pindahkan ke chemical cabinet yang sesuai | Lab Supervisor | 14 Hari | Open
15 | Kegagalan/kerusakan fume hood | Abnormal | Airflow gagal; alarm tidak berfungsi | Paparan uap/gas kimia | Alarm/indicator; maintenance | 2 | 5 | 10 | HIGH | Stop pekerjaan berbahaya; lock/tag out fume hood; repair & performance verification sebelum digunakan | Maintenance & Lab Supervisor | Segera | Open
D. OVEN, PEMANASAN & PERALATAN LAB
16 | Memasukkan sample ke oven | Normal | Permukaan panas; sample pecah/tumpah | Luka bakar; paparan bahan; kebakaran | Oven; heat-resistant gloves; SOP | 3 | 4 | 12 | HIGH | Gunakan tray; oven sesuai jenis sample; temperature limit; jangan memanaskan bahan incompatible | Lab Analyst | 30 Hari | Open
17 | Proses pemanasan sample dalam oven | Normal | Overtemperature; release vapor; bahan mudah terbakar | Kebakaran; ledakan; paparan uap | Temperature controller; ventilation; SOP | 2 | 5 | 10 | HIGH | Over-temperature cut-off; alarm; verifikasi suitability oven; larangan bahan mudah terbakar bila oven tidak rated | Lab Supervisor & HSE | 30 Hari | Open
18 | Mengeluarkan sample panas dari oven | Normal | Kontak dengan benda panas; wadah pecah | Luka bakar; tumpahan | Heat-resistant gloves; tongs; tray | 3 | 3 | 9 | MEDIUM | Gunakan tongs/tray; cooling area; signage 'HOT' | Lab Analyst | 14 Hari | Open
19 | Pembersihan oven | Abnormal | Residu kimia; permukaan panas; energi listrik | Paparan kimia; luka bakar; sengatan | Shutdown; SOP cleaning; PPE | 2 | 4 | 8 | MEDIUM | Pastikan oven dingin dan terisolasi; LOTO bila diperlukan; chemical compatibility cleaning agent | Maintenance & Lab Analyst | 30 Hari | Open
E. GAS LPG / GAS BERTEKANAN
20 | Penyimpanan tabung LPG | Normal | Kebocoran LPG; sumber ignition; tabung jatuh | Kebakaran/ledakan; fatality | Regulator sesuai; ventilasi; tabung tegak & diikat; APAR | 2 | 5 | 10 | HIGH | Dedicated LPG cage/area berventilasi; leak inspection; pisahkan dari ignition source; signage | GA/HSE | 14 Hari | Open
21 | Pemasangan/penggantian regulator dan hose LPG | Normal | Kebocoran sambungan/hose; salah pemasangan | Kebakaran/ledakan; luka bakar | SOP; regulator sesuai; inspeksi hose | 2 | 5 | 10 | HIGH | Leak test setelah pemasangan; hose sesuai spesifikasi; inspeksi berkala; kompetensi petugas | Maintenance/HSE | 14 Hari | Open
22 | Penggunaan LPG untuk peralatan laboratorium | Normal | Gas leak; api terbuka; flame failure | Kebakaran/ledakan; fatality | Shut-off valve; regulator; ventilasi | 2 | 5 | 10 | HIGH | Flame failure protection; gas detector bila assessment memerlukan; emergency shut-off; inspeksi kebocoran | Lab Supervisor & HSE | 30 Hari | Open
23 | Penggantian tabung LPG | Normal | Cylinder jatuh; valve rusak; kebocoran | Cedera; kebakaran/ledakan | Cylinder trolley; SOP; APD | 2 | 5 | 10 | HIGH | Gunakan trolley; cap valve; leak test; area bebas ignition source | Maintenance | 14 Hari | Open
F. KONDISI ABNORMAL & DARURAT
24 | Tumpahan bahan kimia di meja/bench | Abnormal | Container pecah; spill saat transfer | Paparan kulit/mata; inhalation; pencemaran | Spill kit; PPE; SOP spill response | 3 | 5 | 15 | HIGH | Chemical-specific spill kit; isolate area; ventilasi; emergency response procedure | Lab Analyst & HSE | 14 Hari | Open
25 | Tumpahan besar bahan kimia | Emergency | Kegagalan container; tumpahan saat transport/storage | Keracunan/luka bakar; pencemaran; kebakaran | ERP; spill kit; emergency shower; eyewash | 2 | 5 | 10 | HIGH | Drill spill response; designated emergency team; SDS tersedia; emergency contact | HSE | 60 Hari | Open
26 | Kebakaran di laboratorium | Emergency | Ignition source; LPG; bahan mudah terbakar/reaktif | Kebakaran/ledakan; fatality | APAR; alarm; emergency exit; ERP | 2 | 5 | 10 | HIGH | Fire detection; segregasi bahan; hot work control; fire drill; inspeksi APAR | HSE/GA | 60 Hari | Open
27 | Paparan bahan kimia ke mata/kulit | Emergency | Splash/contact langsung | Luka bakar/kerusakan mata | Eyewash; emergency shower; PPE | 2 | 5 | 10 | HIGH | Uji fungsi eyewash/shower; emergency response training; akses tidak terhalang | HSE/Lab Supervisor | 14 Hari | Open
28 | Pecahnya glassware yang terkontaminasi bahan kimia | Abnormal | Broken glass; residu kimia | Luka sayat + paparan kimia | Broken-glass container; gloves; tools | 3 | 4 | 12 | HIGH | Gunakan brush/tongs; jangan mengambil dengan tangan; segregated contaminated waste | Lab Analyst | 14 Hari | Open
29 | Pembuangan limbah sample/reagent | Normal | Limbah kimia tidak kompatibel; salah wadah | Reaksi; paparan; pencemaran | Waste segregation; label limbah; SDS | 3 | 5 | 15 | HIGH | Compatibility-based waste segregation; closed container; hazardous waste procedure | Lab & EHS | 30 Hari | Open
30 | Bekerja sendiri di laboratorium | Abnormal | Tidak ada bantuan segera saat terjadi paparan/insiden | Keterlambatan rescue; cedera lebih parah/fatality | Emergency contact; CCTV/security | 2 | 5 | 10 | HIGH | Buddy system untuk pekerjaan berisiko; lone-worker restriction; check-in system | Lab Supervisor | 30 Hari | Open
Catatan: Template ini adalah contoh HIRADC laboratorium. Validasi dengan kondisi aktual, SDS, GHS/classification, compatibility chart, spesifikasi alat, prosedur laboratorium, persyaratan penyimpanan LPG/gas, serta matriks risiko resmi perusahaan sebelum digunakan sebagai dokumen resmi.

## Level Risk
LEVEL RISIKO – LIKELIHOOD, SEVERITY & RISK MATRIX 5 × 5
LIKELIHOOD |  |  | RISK MATRIX 5 × 5
1 | Rare / Sangat Jarang | Hampir tidak pernah terjadi. | Severity ↓ / Likelihood → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Unlikely / Jarang | Kemungkinan kecil terjadi. | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
3 | Possible / Mungkin | Dapat terjadi sewaktu-waktu. | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 | Likely / Sering | Kemungkinan besar terjadi atau pernah berulang. | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
5 | Almost Certain / Hampir Pasti | Sangat mungkin/sering terjadi. | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SEVERITY
1 | Insignificant / Tidak Signifikan | Tidak ada cedera atau dampak sangat kecil. | 5 4 3 2 1: KATEGORI RISIKO
2 | Minor / Ringan | Cedera ringan/P3K. | 5 4 3 2 1: 1–4; 5 4 3 2 1: LOW; 10 8 6 4 2: Monitoring dan pengendalian rutin.
3 | Moderate / Sedang | Perawatan medis atau kehilangan waktu kerja. | 5 4 3 2 1: 5–9; 5 4 3 2 1: MEDIUM; 10 8 6 4 2: Perlu pengendalian tambahan.
4 | Major / Berat | Cedera serius/rawat inap/cacat sementara. | 5 4 3 2 1: 10–16; 5 4 3 2 1: HIGH; 10 8 6 4 2: Prioritaskan pengendalian.
5 | Catastrophic / Katastropik | Fatality, cacat permanen, atau dampak besar. | 5 4 3 2 1: 17–25; 5 4 3 2 1: EXTREME; 10 8 6 4 2: Hentikan pekerjaan sampai risiko dikendalikan.
Catatan: Skala Likelihood, Severity, dan batas Level Risiko merupakan contoh. Sesuaikan dengan matriks risiko dan prosedur resmi perusahaan.